## Planilha1
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Elgin 9000 Ambiente: Recepção 1
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (2)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Carrier 9000 Ambiente: Recepção 2
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (3)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Springer Midea 18000 Ambiente: Recepção 3
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (4)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Elgin 12000 Ambiente: Sala de Estética
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (5)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Elgin 12000 Ambiente: Central Material Esterilização
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (6)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Electrolux 7000 Ambiente: Procedimento
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (7)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Elgin 18000 Ambiente: Centro Cirúrgico
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (8)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Samsung 12000 Ambiente: Consultório 1
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (9)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Carrier 9000 Ambiente: Consultório 2
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (10)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Carrier 9000 Ambiente: Consultório 3
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha1 (11)
CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDICIONADOR TIPO SPLIT
CLIENTE: PROCEDMED EQUIPAMENTO: Carrier 9000 Ambiente: Consultório 4
Nº | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | F | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul
1 | Medir tensão elétrica: | R-S | M
|  | R-T | M
|  | S-T | M
2 | Medir corrente elétrica: | R | M
|  | S-T | M
|  | T | M
3 | Medir temperatura do ar: | Insuflamento | M
|  | Retorno | M
4 | Verificar se todas as funções estão operando. |  | M
5 | Verificar obstruções à correta passagem de ar do insuflamento e retorno. |  | M
6 | Limpar o filtro de ar. |  | M
7 | Verificar o estadodos filtros de ar. Substituir se necessário. |  | M
8 | Substituir filtros de ar descartáveis. |  | T
9 | Verificar se a água de condensação está sendo drenada livremente. |  | M
10 | Efetuar a limpeza da bandeija de drenagem. |  | M
11 | Limpar a unidade condensadora externamente. |  | T
12 | Efetuar o reaperto dos conectores elétricos. |  | M
13 | Verificar superaquecimento de cabos e conectores. Corrigir defeitos. |  | M
14 | Verificar o funcionamento dos dispositivos de proteção e acionamento. |  | M
15 | Verificar e eliminar com lixamento e pintura eventuais focos de oxidação. |  | T
16 | Vistoriar e corrigir, se necessário, o isolamento das linhas frigorígenas. |  | S
17 | Vistoriar circuitos para localização e eliminação de vazamentos. |  | S
18 | Medir Pressões de funcionamento: | Alta | S
|  | Baixa | S
19 | Lavar a serpentina da unidade evaporadora. |  | S
20 | Lavar a unidade condensadora externa. |  | S
21 | Verificar a isolação elétrica de motores e compressores. |  | A
22 | Preencher relatórios de manutenção. |  | M

## Planilha12
MÊS | DATA | LUMIAR | PROCEDMED | OBS.
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
Carlos Henrique dos santos
Engenheiro Mecânico Responsável
CREA n° 5069940978 - SP